Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem:

Biodivers dak met extra waterbuffer: 1,5° tot 15°

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 91 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 127 mm
Waterbuffering: vanaf 53 l/m²

- Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak; Sedum, kruiden en/of grassen
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren

-	ND 6+1v Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)

-	ND SM-50 Substraatplaat

-	ND DGS-E Substraat Extensief 20-50 mm

-	Extensieve vegetatie; ND Sedummatten, ND Sedumstekken 	of ND Plugplanten; kruiden en/of grassen.

-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA

-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32

-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven

profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

33.36.20